附件9

常州市城镇燃气安全排查整治工作重点任务清单

| 序号 | 主要任务 | 重点举措 |  | 牵头部门 | 配合单位或部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患 | 1 | 燃气主管部门督促燃气企业对照《检查标准》开展全面摸底排查，重点排查整治企业运行维护和抢修人员配备不符合要求、安全检测和管网监测设备不足或失效、管线检查维护不到位、隐患排查治理不闭合、从业人员无证作业、企业安全管理制度照抄照搬、安全操作规定不健全、入户安检制度不落实、应急预案和演练流于形式等风险隐患。 | 住建 | 各燃气企业 |
|  |  | 2 | 各燃气企业对照《标准》按季开展自查整改，建立台账清单，逐项销号整改，明确整改责任部门和责任人，一时难以整改到位的，要制定专项方案，采取有效措施，确保安全运行。 | 住建 | 各燃气企业 |
|  |  | 3 | 燃气主管部门负责指导燃气经营企业开展安全风险评估，落实风险管控措施。 | 住建 | 各燃气企业 |
|  |  | 4 | 市场监管部门要排查整治燃气气瓶充装单位违规充装、未按要求开展特种设备法定检验等风险隐患，重点检查充装许可证有效期、特种设备作业人员持证上岗、充装前后检查制度执行、非自有钢瓶置换、充装记录等情况；严格执行“一瓶一码”“一扫一充”，严禁使用通用码、口袋码。严格落实液化气钢瓶全链条溯源管理，加强充装、配送协同管理。 | 市场监管 | 住建 |
| 一 | 全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患 | 5 | 交通运输部门要排查整治使用无危险货物道路运输许可车辆运输等风险隐患。 | 交通 |  |
|  |  | 6 | 各地要严格市场准入，全面整顿燃气经营、充装、运输等市场秩序，通过部门检查及第三方隐患调查，发现“三违”行为问题突出，或存在重大隐患整改不到位的、自查未发现的、未及时上报的企业。 | 住建、市场监管、 交通 |  |
|  |  | 7 | 各地各部门应加大行政执法力度，从严执法、顶格处罚，按照《中华人民共和国安全生产法》规定，对相关企业予以关闭并依法吊销其经营许可、充装许可、道路运输许可等有关证照，企业主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人，情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。 | 各辖市区、住建、 市场监管、交通 |  |
|  |  | 8 | 各地市场监管、公安等部门按照各自职责加强部门联动，加大对未经定期检验合格、非法改装、翻新以及报废“黑气瓶”的排查整治力度； | 市场监管、公安 |  |
|  |  | 9 | 各地要充分发挥基层网格化治理作用，建立“黑气瓶”线索发现机制，并将线索及时移交有关部门。 | 各辖市区 | 市场监管、公安、住建等 |
|  |  | 10 | 各地要加大瓶装液化气市场整合力度，严控新增液化气储配站，淘汰过剩、低端产能，优先整合储气容量低于200立方米的储配站，加快淘汰一批基础差、安全管理水平低的企业。 | 住建、市场监管 |  |
| 二 | 全面排查整治餐饮等 公共场所燃气安全风险和重大隐患 | 1 | 商务、教育、卫健、民政等行业主管部门，要按照“三管三必须”要求，督促本行业领域用气单位（用气人）落实燃气使用安全主体责任，督促使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场、商住混合体、养老福利机构，每月对燃气使用情况进行一次全面自查 | 商务、教育、卫健、 民政等行业主管部门 | 餐饮经营场所、 学校、医院、农贸市场、商住混合体、养老福利机构 |
|  |  | 2 | 督促用气单位（用气人）在用气场所张贴燃气安全使用信息公示牌，公示牌应包括自查情况公示、供用气合同、安全使用告知书或安全用气手册等内容，接受公众监督 | 商务、教育、卫健、 民政等行业主管部门 | 餐饮经营场所、 学校、医院、农贸市场、商住混合体、养老福利机构 |
|  |  | 3 | 定期检查本行业领域用气单位（用气人）自查情况和隐患整改情况，对整改不到位或拒不整改的，由属地街镇和相关责任部门进行劝诫和督促整改，仍整改不到位或拒不整改的，负有安全生产监督管理职责的部门按照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚；对户内燃气安全设备未进行经常性维护保养、未安装可燃气体报警装置的，负有安全生产监督管理职责的部门应依照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚。 | 商务、教育、卫健、 民政等行业主管部门 | 属地街镇和相关 责任部门，负有 安全生产监督管理职责的部门 |
|  |  | 4 | 各地燃气主管部门要督促燃气企业依法定期开展入户安检，发现隐患应及时报送相关行业主管部门及属地街镇处置。 | 住建 | 燃气企业、属地街镇 |
|  |  | 5 | 属地街镇要会同燃气主管、商务、市场监管、公安、消防救援等部门，对底层“住改商”、商住混合体等重点场所按照部门监管职责开展排查，重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，气瓶间违规设置在地下半地下室内、气瓶违规放置于室内用餐场所等安全风险隐患。 | 属地街镇 | 住建、商务、市场监管、公安、城管、消防救援等部门 |
| 二 | 全面排查整治餐饮等 公共场所燃气安全风险和重大隐患 | 6 | 加大用气经营场所使用安全监管，严控新增底层“住改商”使用燃气经营，严禁不具备条件的底层“住改商”餐饮经营者使用燃气。 | 属地街镇 | 住建、商务、市场监管、公安、城管、消防救援等部门 |
|  |  | 7 | 因地制宜在餐饮等公共场所推广“瓶改管”“气改电”“全电厨房”。 | 属地街镇 | 住建、商务等 |
| 三 | 全面排查整治老旧小区 燃气安全风险和重大隐患 | 1 | 对2000年底前建成的老旧小区，属地街镇要会同燃气主管、公安、市场监管等部门，组织社区（村）、物业、燃气企业排查整治老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全风险隐患 | 属地街镇 | 住建、公安、市场监管等部门；社区（村）、物业、燃气企业 |
|  |  | 2 | 组织社区（村）、物业重点排查上报小区内违规设置非法储存充装点。 | 属地街镇 | 社区（村）、物业 |
|  |  | 3 | 有关部门及社区（村）、物业应协助燃气企业进家庭，重点排查居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，室内管道严重锈蚀等安全风险隐患。 | 属地街镇 | 社区（村）、物业、燃气企业 |
|  |  | 4 | 燃气企业要对老旧小区燃气安全风险隐患排查整改实施清单管理，实行“一小区一清单”。 | 住建 | 燃气企业 |
|  |  | 5 | 已列入老旧小区改造计划的，属地政府要将燃气管道改造同步实施到位。 | 各辖市区、住建 | 燃气企业 |
| 四 | 全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患 | 1 | 各地要进一步规范城镇燃气设施建设和运行管理工作，将城镇燃气工程纳入现有的建设工程质量安全监管体系。 | 住建 |  |
| 四 | 全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患 | 2 | 各地建设主管部门应会同燃气主管部门、市场监管部门对在建燃气工程和燃气管道周边建设项目进行全面排查，重点排查整治未按规定实行工程质量安全监管、未依法进行特种设备监督检验、燃气工程配套项目未执行“三同时”制度等问题 | 住建 | 市场监管、建设 单位、施工单位、燃气企业 |
|  |  | 3 | 要督促落实建设单位主体责任，严格规范检验主要管材，严格规范施工和验收程序； | 住建 | 建设单位 |
|  |  | 4 | 要严厉打击燃气新建、改造等工程违法转包、分包、挂靠，不按方案施工，未验收合格投运等违法违规行为，对无资质或超越资质等级承揽燃气工程施工的，坚决予以处罚并清退。 | 住建 | 建设单位 |
|  |  | 5 | 各地要建立完善城市道路挖掘审批事项与管道权属单位实时共享机制，及时推送燃气管道周边施工项目信息，实现风险预控 | 住建 | 管道权属单位 |
|  |  | 6 | 对燃气管线周边在建项目，要严格落实施工交底、保护方案、现场监护、防侵入探测技术等燃气管道保护措施，严厉查处第三方施工期间不落实专人监护、施工破坏燃气管道等违法违规行为，依法追究建设、施工单位相关责任，对破坏燃气管道引发事故的建设、施工单位依法依规联合开展失信惩戒。 | 住建 | 建设单位、施工 单位、燃气企业 |
|  |  | 7 | 各地要落实城镇燃气法规与刑法衔接工作，违法违规施工危害公共安全涉嫌犯罪的，公安机关应依法追究刑事责任。 | 住建、公安 |  |
| 五 | 加大燃气具等产品质量安全风险隐患排查和 整治力度 | 1 | 开展教育引导，广泛开展相关产品质量标准知识宣传和安全警示教育，引导消费者不购买、不使用不合格产品，主动排除安全隐患。 | 各辖市区、市场监管 |  |
|  |  | 2 | 强化企业落实主体责任，指导督促生产企业、销售经营者开展安全隐患排查和自查自纠，督促电商平台采取必要措施对平台内销售无熄火保护装置的燃气具、带有可调整出口压力的减压阀、未经CCC认证或伪造冒用CCC标志和证书的燃气具，以及假冒伪劣或“三无”产品进行全面排查。 | 市场监管 |  |
|  |  | 3 | 组织开展产品质量监督抽查，重点对燃气具及配件、燃气泄漏报警器等产品质量进行监督抽查。 | 市场监管 |  |
|  |  | 4 | 及时公布不合格产品和企业名单，依法做好后处理工作。 | 市场监管 |  |
|  |  | 5 | 严格执法，集中执法力量对本辖区内相关产品生产企业和市场销售相对集中的经营者进行全面检查，依法查处生产销售不符合强制性安全标准、未按要求取得强制性认证而擅自生产销售相关产品等违法行为，加大案件查办力度，对涉嫌犯罪的坚决移送公安机关。 | 市场监管 | 属地街镇 |
| 六 | 全面排查整治燃气管道 设施安全风险和重大隐患 | 1 | 各地燃气主管部门督促指导燃气企业对燃气场站设施、燃气管道等进行普查建档，并对15年以上灰口铸铁管、2000年前PE管和钢管信息进行全方位安全评估，提出燃气管道更新改造工作清单及实施计划，纳入年度重点项目统筹推进。 | 住建 | 燃气企业 |
| 六 | 全面排查整治燃气管道 设施安全风险和重大隐患 | 2 | 力争“十四五”期间实现市政中压燃气管网覆盖所有建成区。 | 住建 | 燃气企业 |
|  |  | 3 | 要重点排查整治老旧管道、违法占压管道、燃气场站设施安全间距不符合要求等重大安全风险隐患，2021年底前，必须全部完成既有违法占压、老旧灰口铸铁管道整治；2022年1月1日起，对违法占压高中压管道、未完成改造的老旧灰口铸铁管道等问题，实行市级挂牌督办。 | 住建、城管 | 燃气企业 |
|  |  | 4 | 市场监管部门要进一步提升压力管道、压力容器依法实施法定检验覆盖率，严肃查处未依法开展检验检测等违法违规行为。 | 市场监管 | 燃气企业 |
| 七 | 提升燃气安全监管 智慧化、信息化水平 | 1 | 持续推进城镇燃气瓶装液化气安全监管信息系统应用，进一步完善系统功能，充分发挥安全监管信息系统的监测、分析、研判、共享作用，健全完善“来源可查、去向可追、责任可究”的瓶装液化气全链条安全监管体系。 | 住建、市场监管 | 燃气企业 |
|  |  | 2 | 组织瓶装液化气企业参加系统应用培训，督促瓶装液化气企业基本实现对送气人员、车辆管理全覆盖，加快数据录入和更新，用户信息录入比例达到考核要求以上。 | 住建 | 燃气企业 |
| 八 | 提升城镇燃气居民使用安全水平 | 1 | 各地要开展在车库、地下半地下室、群租房等不具备通风条件场所违规使用燃气专项治理，属地街镇要会同燃气主管、公安、市场监管等部门，充分发挥基层网格员、安全员的作用，加大排查整治力度，严厉查处违法违规行为，一经发现，属地街镇要责令改正；拒不改正的，通知燃气企业停止供气，属地街镇要加强跟踪，及时制止其使用燃气，发现违法违规供气的，立即上报有关部门，有关部门应依法予以行政处罚；对存在危害公共安全的行为，公安机关要坚决予以处罚。 | 属地街镇 | 住建、公安、市场监管、燃气企业 |
|  |  | 2 | 对重点用户、重点场所加频加密检查提醒频次，2022年6月底前，力争完成车库、地下半地下室、群租房燃气违规使用问题整改和居民用气安全体检全覆盖。 | 属地街镇 | 住建、公安、市场监管、燃气企业 |
|  |  | 3 | 要加大财政支持，帮助低保对象、特困供养人员以及政府购买养老服务人员（三类人员）等居民用户，及时更换老化胶软管、劣质调压器等燃气器具配件；进一步拓展燃气泄漏安全保护装置覆盖范围，以瓶装液化气居民用户为重点，管道天然气新建和改造居民用户结合智能表安装同步实施。 | 各辖市区 | 财政、住建、市场监管、燃气企业 |
|  |  | 4 | 各地要筛选一批质量可靠、价格合理、运行稳定的燃气泄漏安全保护装置进行推广安装，按照“用户主动、政府支持、企业实施、各方共担”的原则稳步推进，优先为三类人员安装燃气泄漏报警和切断装置，提升居民用气本质安全水平。 | 各辖市区 | 财政、住建、 燃气企业 |